|  | PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA |  |  |
|  | Febrero 2024 | PROC 11-COORDINACIÓN | Versión 00 |

PERMISOS DE TRABAJO: ACTIVIDADES DE ESPECIAL PELIGROSIDAD

|  | PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA |  |  |
|  | Febrero 2024 | PROC 11-COORDINACIÓN | Versión 00 |

## ÍNDICE

- INTRODUCCIÓN

- OBJETIVO

- ALCANCE

INSTRUCCIONES UPCT EN PROXIMIDAD LINEAS ELÉCTRICAS EN TENSIÓN

- RESPONSABILIDADES

- ETAPAS: ESPECIFICACIÓN DE ACTUACIONES POR RESPONSABLE EN CADA ETAPA

- REGISTROS

  - Aprobación de trabajo en espacio confinado

  - Aprobación de trabajo en caliente

  - Aprobación de trabajo en frío

  - Aprobación de trabajo ocasional en altura

  - Aprobación de trabajo en atmósferas explosivas

- ANEXOS

  - Registro de vigilancia (recurso preventivo)

- DEFINICIONES

|  | PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA |  |  |
|  | Febrero 2024 | PROC 11-COORDINACIÓN | Versión 00 |

## INTRODUCCIÓN

En la realización de actividades de especial peligrosidad existe un riesgo potencial de generación de accidentes graves. Para prevenir dichos accidentes es necesario disponer de sistemas de trabajo seguros que incluyan permisos de trabajo para la realización de dichas actividades.

No se trata simplemente de una autorización para realizar una actividad potencialmente peligrosa, sino más bien, de una parte esencial del sistema de trabajo que determina cómo dicha actividad debe llevarse a cabo de forma segura.

La autorización de un permiso de trabajo implica que se han adoptado las medidas apropiadas para planificar la ejecución de una actividad y se han considerado los riesgos asociados a la misma. La autorización puede referirse a la realización de un determinado tipo de trabajo (trabajo en alturas, trabajo en caliente,…), y/o al acceso a ciertas áreas o locales de especial riesgo (espacios confinados, ATEX,…) para la realización de cualquier tipo de trabajo.

## OBJETIVO

Establecer las normas de seguridad necesarias para asegurar que no se inicia ningún trabajo que por sus riesgos especiales pueda desencadenar situaciones de emergencia para los trabajadores, las instalaciones y/o la comunidad universitaria, hasta que no se hayan controlado previamente las condiciones de seguridad que permitan su realización sin riesgos o bajo riesgos controlados y se disponga de la autorización del Permiso de Trabajo por escrito.

## ALCANCE

El presente procedimiento será de aplicación para la realización de los trabajos con riesgos especiales que se detallan a continuación y/o para el acceso a determinados espacios o locales de las instalaciones de la UPCT, con independencia de que sean ejecutados por personal de la UPCT o personal externo:

- Trabajos en espacios confinados: actividades en fosas sépticas, colectores, y en general todos aquellos recintos confinados en los que la atmósfera pueda no ser respirable o convertirse en irrespirable a consecuencia del propio trabajo, por falta de oxígeno o por contaminación por productos tóxicos. Cuando se necesite acceder a un espacio confinado será de aplicación la Instrucción de Trabajo para espacios confinados.

- Trabajos en caliente: actividades que generen calor, llama abierta, chispas, arcos eléctricos o elevadas temperaturas en proximidad de líquidos, gases o polvos inflamables o en recipientes que contengan o hayan contenido tales productos. Algunos ejemplos son: soldadura, oxicorte, taladrado, radiales, etc.

- Trabajos en frío: operaciones que normalmente no generan calor pero son realizadas en instalaciones por las que circulan o se almacenan fluidos peligrosos: tóxicos, corrosivos, inflamables, reactivos, explosivos, biológicos, etc.

|  | PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA |  |  |
|  | Febrero 2024 | PROC 11-COORDINACIÓN | Versión 00 |

- Trabajos en atmósferas explosivas (ATEX): actividades en áreas donde pueda estar presente o formarse una atmósfera explosiva.

- Otros trabajos especiales: que supongan riesgos importantes para los trabajadores, la comunidad universitaria y/o las instalaciones de la UPCT, debido a la propia actividad a realizar o a las características del lugar de trabajo, y por ello requieran que los trabajadores estén debidamente acreditados y autorizados (p.e.: tareas susceptibles de provocar un incendio o explosión; efectos irritantes o tóxicos; trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento; trabajos ocasionales en altura, están incluidos dentro de esta definición aquellos trabajos que se deban realizar en áreas sin protección, andamios, cubiertas, etc. con una altura superior a dos metros; y demás trabajo de especial riesgo).

ADVERTENCIA: Ningún trabajo de los indicados anteriormente podrá iniciarse en las instalaciones de la UPCT si no se cuenta con la correspondiente Autorización firmada del Permiso de Trabajo y se han adoptado todas las medidas de seguridad.

Será de aplicación en los trabajos con riesgo eléctrico contemplados en el R.D. 614/2001, (trabajos eléctricos o no que se realicen en instalaciones eléctricas o en sus proximidades), así como los procedimientos específicos o instrucciones como la indicada a continuación.

INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD FINCA LINEAS ELÉCTRICAS

En el acceso por el camino, es conveniente señalizar https://brero.es/shop/peligro/154-cartel-lineas-electricas-aereas.html

Se me informa por parte de IBERDROLA respecto a las torres eléctricas :

- De acuerdo con el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y el Reglamento inst.elec. que las distancias del cuerpo, máquinas y herramientas con las líneas eléctricas aéreas del transformador se debe mantener una distancia al menos de 3 m ya que la tensión es de 20 KV.

- No se puede construir debajo de la línea eléctrica, ni dependencias provisionales. Si se construye es mínimo una distancia de 5 metros con autorización de Iberdrola.

- El transformador en si esta protegido y se informa que si medimos voltaje esta por debajo del límite de 100 micro teslas no provocan ningún efecto nocivo en la salud humana.

- INSTRUCCIONES UPCT EN PROXIMIDAD LINEAS ELÉCTRICAS EN TENSIÓN.

Antes de empezar a trabajar cerca de líneas eléctricas, póngase en contacto con la compañía distribuidora correspondiente para que le facilite toda la información necesaria sobre la red eléctrica y poder así evitar accidentes eléctricos y si es posible cortar el suministro eléctrico durante los trabajos.

La empresa contratada o actividad de la UPCT debe tener una evaluación de riesgos de trabajos en proximidad a líneas eléctricas según lo establecido en el Real Decreto 614/2001 e informar a sus trabajadores y usar los medios de protección individual y colectiva que sean necesarios. También deben tener medidas de actuación en caso de emergencia. Si es una actividad de la UPCT solicitarla al Servicio de Prevención UPCT.

Antes de entrar a trabajar comprobar el estado de seguridad de la zona, en especial que no hay ningún cable caído en la zona de trabajo, delimitar las distancias de seguridad si no hay corte de suministro.

Durante los trabajos de poda no debe entrar ninguna persona u otra actividad a la zona de riesgo. la zona de trabajo estará claramente delimitada y señalizada durante todas las jornadas en que se realicen las podas para impedir que personal ajeno a PODAS pueda acceder, evitando así, entre otros, daños como consecuencia de la caída de restos de poda.

Designación de un recurso preventivo si es obligatorio por normativa debido a los trabajos en proximidad a líneas eléctrica y trabajos en altura.

Debe hacerse un análisis previo de viabilidad donde se considere lo que se quiere talar, cortar o podar teniendo en cuenta su ubicación respecto a la línea, la máxima desviación de los conductores y el máximo alcance de lo que se corte. Como norma general, se arriostrará el árbol, rama, etc. en sentido contrario a donde se encuentra la línea eléctrica para facilitar su caída sin que se acerque a dicha línea. En caso de no respetarse estas distancias de prohibición en todo momento o de cualquier otra situación que pueda presentar algún riesgo, es necesario ponerse en contacto con la empresa distribuidora, que enviará rápidamente personal cualificado para valorar la situación. En la mayoría de los casos será posible programar un corte de la línea para realizar estas labores sin riesgo eléctrico.

Mantenga la distancia de seguridad según lo establecido en el Real Decreto 614/2001 para evitar accidentes. Si no es factible mantener la distancia de seguridad se debe proteger la línea mediante una pantalla de protección.

No se acerque ni manipule nada que pueda estar en tensión, la electricidad mata. No trabaje cerca de instalaciones eléctricas sin la información y formación imprescindibles. Los trabajos con riesgo eléctrico deben ser realizados por personal que disponga de la calificación profesional adecuada.

Tabla de las distancias de prohibición para los conductores en los trabajos de tala, corta y poda, debido al peligro que existe en función del nivel de tensión de la línea. No obstante, para prever la oscilación de los conductores con el viento y la caída de los árboles se recomienda mantener, como mínimo, unas distancias que tripliquen las indicadas en la anterior tabla.

TENSIÓN DE LA LÍNEA DISTANCIA DE PROHIBICIÓN

Hasta 66.000 V 3 metros De 66.000 V a 220.000 V 5 metros Mayor de 220.000 V 7 metros

Hay que tener en cuenta que las líneas eléctricas tienen reconexiones manuales y automáticas. Después de una desconexión inicial de una línea debido al contacto con un árbol, el Centro de Control de la compañía distribuidora puede realizar intentos de conexión cada poco segundo.  En el supuesto de caída de un árbol sobre una línea, JAMÁS se debe tocar el árbol hasta que se contacte con el Centro de Control de la compañía distribuidora y este envíe personal a la zona para valorar la situación y asegurarse de que la línea se encuentra sin tensión.

- Enclavamiento y señalización en caso necesario del corte de suministro. Señalizar los riesgos de los lugares de trabajo según normativa Real Decreto 486/1997 y zonas de peligro según R.D. 614/2001

- Establecer medidas de actuación en caso de emergencia (contacto eléctrico, accidente, derrumbe…)

- Informar a personas concurrentes e impedir la formación de focos de ignición o fuentes de calor, distancias y barreras de seguridad. · Disponer de medios contraincendios suficientes. Impedir el acceso a las zonas de peligro.

- Siempre tener la precaución de alejar material combustible, inflamable, herramientas, maquinas etc metálicas, o gases o material explosivo.

- Mantener distancias de seguridad con personas e instalaciones.

- Usar protecciones colectivas y equipos de protección individual sean necesarios.

- Se han tomado las medidas de prevención necesarias, incluyendo la formación y certificación de los trabajadores en relación al riesgo eléctrico.

|  | PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA |  |  |
|  | Febrero 2024 | PROC 11-COORDINACIÓN | Versión 00 |

## RESPONSABILIDADES

| Responsable de la EMISIÓN de la orden de trabajo (personal de la UPCT): | Previo a la realización de las tareas analizará los riesgos previsibles y las medidas de prevención y protección aplicables, si es necesario contará con la colaboración del Servicio de Prevención. |
| --- | --- |
|  | Facilitar al responsable de la ejecución del trabajo la presente instrucción de trabajo, así como aquellas otras normas de actuación necesarias. |
|  | Pedir al responsable de la ejecución del trabajo la realización de todas las comprobaciones necesarias establecidas en el Permiso de trabajo. |
|  | Firmar el Permiso de trabajo, junto con el Responsable de la ejecución de la orden de trabajo. |
| Cuando los trabajos sean desarrollados por personal de la UPCT, deberá además: Designar al recurso preventivo para su presencia en el centro de trabajo mientras duren los trabajos que hagan necesaria su presencia (trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, trabajos en espacios confinados,…). Cuando sea informado por el recurso preventivo de un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas: ‐ Adoptar las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran sido aún subsanadas. Cuando sea informado de ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas: ‐ Proceder de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación de la planificación de la actividad preventiva y, en su caso, de la evaluación de riesgos laborales. |  |

| Responsable de la EJECUCIÓN del trabajo (personal de la UPCT o de la empresa contratada cuando el trabajo sea ejecutado por ésta) | No ordenará el inicio del trabajo hasta tener el Permiso de trabajo debidamente cumplimentado. |
| --- | --- |
|  | Revisará personalmente el lugar de trabajo y los medios de prevención y protección necesarios. Realizará las comprobaciones necesarias. |
|  | Facilitar la documentación preventiva a los trabajadores y al recurso preventivo. |
|  | Dar las instrucciones y los equipos de seguridad necesarios a los trabajadores para la realización de los trabajos. |
|  | Solicitar la renovación del permiso de trabajo en caso necesario. |
|  | Cumplimentar por escrito el Permiso de trabajo. (según modelo anexo). |
|  | Firmar el Permiso de trabajo, junto con el Responsable de la emisión de la orden de trabajo. |
| Cuando se requiera la presencia de un recurso preventivo, el responsable de la ejecución del trabajo podrá efectuar las funciones de recurso preventivo siempre que reúna los requisitos establecidos en la normativa para los recursos preventivos. |  |

| Trabajador o trabajadores que realicen el trabajo (personal de la UPCT o de empresas externas) | Llevar en todo momento el Permiso de Trabajo. |
| --- | --- |
|  | Cumplir con las normas de seguridad y protección individual indicadas en el Permiso. |
|  | Devolver el Permiso a la persona que lo autorizó al finalizar el trabajo. |
|  | No utilizar el Permiso por más tiempo del autorizado. En caso necesario solicitar uno nuevo. |
|  | Interrumpir el trabajo en caso necesario por motivos de seguridad y comunicar a su mando directo y a la persona que autorizó el Permiso. La reanudación del trabajo requiere una revisión del permiso. |

| Recurso preventivo (de la empresa externa o de la Universidad) Art. 22 bis R.D. 604/2006 y Art. 32 bis Ley 54/2003 | Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas: - comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en la planificación - comprobación de la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados del trabajo en espacios confinados |
| --- | --- |
|  | Cuando se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas: ‐ Hacer las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. ‐ Poner tales circunstancias en conocimiento del empresario |
|  | Cuando se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas: ‐ Poner tales circunstancias en conocimiento del empresario |
| Cuando se requiera la presencia de un recurso preventivo, el responsable de la ejecución del trabajo podrá efectuar las funciones de recurso preventivo siempre que reúna los requisitos establecidos en la normativa para los recursos preventivos. |  |

| Servicio de Prevención | Colaboración en la capacitación del personal UPCT que: realice los trabajos; responsable de emitir Permisos de Trabajo; responsables de ejecución. |
| --- | --- |
|  | Asesorar, cuando así se solicite, al Responsable de la emisión de la orden de trabajo en el análisis de los riesgos previsibles y las medidas de prevención y protección aplicables. |
|  | Asesorar, cuando así se solicite, a los responsables de los trabajos en la elaboración de los procedimientos de trabajo específicos de los trabajos a desarrollar por personal de la Universidad. |

| Recursos Humanos | Realizar programas periódicos de formación del personal para la realización de trabajos de especial peligrosidad. |
| --- | --- |

| Contratista de la empresa que realice los trabajos de especial peligrosidad Art. 22 bis R.D. 604/2006 y 32 bis Ley 54/2003 | Designar al recurso preventivo para su presencia en el centro de trabajo (Universidad) mientras duren los trabajos que hagan necesaria su presencia (espacio confinado, trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura,…) |
| --- | --- |
|  | Cuando sea informado de un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas: |
|  | ‐ Adoptar las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran sido aún subsanadas. |
|  | Cuando sea informado de ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas: |
|  | ‐ Proceder de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación de la planificación de la actividad preventiva y, en su caso, de la evaluación de riesgos laborales. |
|  | Elaboración de los procedimientos de trabajo específicos para los trabajos a desarrollar. |
|  | Facilitar a la Universidad la información preventiva requerida. |

Dejar las instalaciones practicables y sin riesgos, o informar sobre cuáles de ellos persisten cuando no sea posible eliminarlos.

de

talleres

o

Responsables

laboratorios implicados

- ETAPAS. ESPECIFICACIÓN DE ACTUACIONES POR RESPONSABLE EN CADA ETAPA.

Esta información deberá complementarse con la documentación específica que será facilitada con anterioridad al desarrollo de los trabajos: actividades previstas, evaluación de riesgos/medidas preventivas planificadas para la acción concreta a llevar a cabo, procedimiento, instrucciones, etc.

| PREVIO AL INICIO DEL TRABAJO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable de la emisión de la orden de trabajo | Responsable de la ejecución del trabajo | Trabajador/es |
|  Analizar la tarea a realizar, los riesgos previsibles y las medidas preventivas.  Facilitar al responsable de ejecución la instrucción de trabajo.  Determinar conjuntamente con el Responsable de Ejecución del trabajo la duración del Permiso de Trabajo.  Designar la persona encargada de la supervisión del trabajo (recurso preventivo), cuando corresponda.  Solicitar al responsable de ejecución del trabajo la realización de las comprobaciones establecidas.  Comprobar el cumplimiento de los requisitos.  Firmar la autorización del Permiso de trabajo.  Guarda una copia de la autorización del Permiso de trabajo. |  Solicitar con la suficiente antelación la autorización del Permiso de trabajo.  Determinar conjuntamente con el Responsable de Emisión de la orden de trabajo la duración del Permiso de Trabajo  Revisar personalmente el lugar de trabajo y los equipos de seguridad.  Realizar las comprobaciones necesarias.  Instalar los dispositivos de seguridad establecidos.  Cumplimentar el Permiso de trabajo  Informar a los trabajadores de la instrucción de trabajo.  Firmar la autorización del Permiso de trabajo.  Guardar una copia de la autorización del Permiso de trabajo. |  Haber recibido información/formación específica sobre el procedimiento de trabajo.  Firmar el recibí del Permiso de Trabajo  Guardar el original del Permiso de trabajo. |

| DURANTE LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable de la emisión de la orden de trabajo | Responsable de la ejecución del trabajo | Trabajador/es |
|  Solicitar las comprobaciones del mantenimiento de los requisitos que estime necesarias.  Revisar el Permiso de trabajo en caso necesario. |  Realizar las comprobaciones del mantenimiento de los requisitos que se estimen necesarias.  Revisar el Permiso de trabajo en caso necesario. |  Cumplir las medidas de seguridad establecidas.  Comunicar al responsable de la ejecución del trabajo cualquier cambio en las condiciones de trabajo que requieran la renovación del permiso de trabajo. |

| AL FINALIZAR EL TRABAJO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable de la emisión de la orden de trabajo | Responsable de la ejecución del trabajo | Trabajador/es |
|  Firmar la finalización del Permiso de Trabajo  Archivar el Permiso de Trabajo (3 copias) |  Realizar las operaciones necesarias para dejar el lugar en las condiciones adecuadas (eliminar los sistemas de enclavamiento y bloqueo, retirada de bridas, etc)  Firmar la finalización del Permiso de Trabajo |  Retirar los equipos utilizados. Dejar el lugar ordenado y limpio.  Comunicar al Responsable de la ejecución la finalización del trabajo y entregar el Permiso de trabajo. |

PAUTAS PARA EL RECURSO PREVENTIVO

Se indican a continuación unas pautas u orientaciones para la actuación de los recursos preventivos. Esta información deberá complementarse con la documentación específica que les será facilitada, con anterioridad al desarrollo de los trabajos, por la empresa o empresas que realicen las operaciones: actividades previstas, evaluación de riesgos específica/medidas preventivas planificadas para la acción concreta a llevar a cabo, procedimiento, instrucciones, etc.

- TRABAJO EN ALTURAS Previo al inicio de los trabajos: - El recurso preventivo deberá comprobar los siguientes aspectos: - La estabilidad y solidez de los elementos de soporte. - Buen estado de los equipos de trabajo previstos utilizar para los trabajos temporales en altura. - La existencia de dispositivos de seguridad y su correcto funcionamiento. - El buen estado de los medios de protección. - La disponibilidad de los equipos de protección individual y su correcto estado, así como la adecuación de la ropa de trabajo a utilizar. - En caso de detectar ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, comunicará tal situación al empresario para que proceda de manera inmediata a subsanar la situación. Durante la realización del trabajo: - Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas previstas: - Que los trabajos se realizan cumpliendo con las actividades preventivas y, en su caso el procedimiento descrito para tales tareas. - Mantenimiento de los medios de protección previstos y, en caso necesario de retirada temporal de los mismos, que se utilizan los equipos de protección individual necesarios en cada caso. - Comprobar que las actividades preventivas son eficaces y adecuadas a los riesgos. En caso de detectar ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, comunicará tal situación al empresario para que proceda de manera inmediata a subsanar la situación. - Si no se cumplen adecuadamente las medidas preventivas, deberá: - dar las indicaciones necesarias a los trabajadores para su correcto e inmediato cumplimiento. - Informar al empresario si no se subsana el deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, para que éste adopte las medidas necesarias. - Vigilar la aparición de riesgos no previstos derivados de la situación y comunicarlo

al empresario.

- Verificar periódicamente y cada vez que las condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia, que los elementos de soporte, equipos de trabajo para trabajos temporales en altura, medios de protección, equipos de protección individual, etc., se mantienen en buen estado.

- En caso de emergencia, aplicar de forma inmediata las medidas de emergencia previstas.

Una vez finalizado el trabajo:

- Comprobar que se restablecen las condiciones iniciales previas al trabajo. Asegurar que se recogen los restos de materiales, herramientas, etc. No dejar abandonados sobre la cubierta/andamio/plataforma, etc.

- Completar el registro de vigilancia con el resultado de la misma: cumplimiento de las medidas preventivas, irregularidades, comunicaciones al empresario, etc.

B) TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO

Cuando se necesite acceder a un espacio confinado será de aplicación la Instrucción de Trabajo para espacios confinados.

El Permiso de trabajo tendrá validez para una jornada y dentro de ésta para el tiempo establecido en el mismo, que habrá sido establecida conjuntamente por los responsables de la autorización (responsable de la emisión de la orden de trabajo y responsable de la ejecución del trabajo). Cuando la duración del trabajo sea superior a la prevista, deberá renovarse el Permiso.

Serán causa de anulación del Permiso de Trabajo las siguientes situaciones:

- Modificación sustancial de las condiciones de trabajo o de las instalaciones que dieron lugar a la autorización del Permiso de Trabajo.

- Incumplimiento de las normas de seguridad.

- Fatiga, malestar o indisposición de los trabajadores.

- En caso de emergencia o señal de evacuación.

La anulación del Permiso corresponderá al Responsable de la Emisión y/o Responsable de la Ejecución del trabajo.

|  | PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA |  |  |
|  | Febrero 2024 | PROC 11-COORDINACIÓN | Versión 00 |

# ‐ REGISTROS

  - Aprobación de trabajo en espacio confinado

  - Aprobación de trabajo en caliente

  - Aprobación de trabajo en frío

  - Aprobación de trabajo ocasional en altura

  - Aprobación de trabajo en atmósferas explosivas

6.1.

| APROBACIÓN DE TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA OCURRENCIA DE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA O INCENDIO DETERMINA LA SUSPENSIÓN DEL PERMISO. - EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR CONSERJERIA (PEDIR EL TELEFONO) de lunes a sábado mañana en horario de 8 a 21 y sábados 9 a 14 horas - SEGURIDAD PATRULLA VIGILANCIA 609915775 Antigones 686094912, Paseo 619794589 de lunes a domingo 24 horas - Tomás Sánchez Conesa JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y UNIDAD TÉCNICA (MANTENIMIENTO Y OBRAS) 699379593 - 112 teléfono de emergencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validez.‐ Fecha de emisión: Hora: Desde Hasta: Localización exacta del trabajo: Entidad UPCT contratante: Responsable emisión orden de trabajo: Responsable de la ejecución de trabajo: Entidad UPCT/Empresa : Nombre y apellidos trabajador: Empresa: Nombre y apellidos trabajador: Empresa: Nombre y apellidos trabajador: Empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del trabajo a realizar (especificar herramientas y equipos de trabajo): Riesgos asociados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedimientos o Instrucciones complementarias aplicables entregadas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobaciones previas al inicio del trabajo (a realizar por el Responsable de la Ejecución del trabajo): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos exigibles siempre: - Se dispone de un procedimiento de trabajo/evaluación de riesgos específica para los trabajos a realizar - Presencia de recurso/s preventivo/s - Existe supervisión y comunicación permanente desde el exterior. Especificar procedimiento comunicación: - Voz □ Teléfono □ Cuerda □ Walkie Talkie □ Otro - Se ha verificado la atmósfera interior: O2, CO, SH2, y explosividad (adjuntar lista control mediciones) - Se dispone de equipos de medición para monitorización continua durante los trabajos Se dispone de (marcar todo aquello que proceda): - Ventilación natural - Ventilación forzada - Aspiración forzada - Equipo de protección respiratoria autónomo - Equipo de protección respiratoria semiautónomo - Equipo de protección respiratoria de evacuación Los trabajadores tiene información/formación específica sobre: - riesgos y medidas de prevención y protección - uso de equipos de medición - procedimientos de rescate y evacuación - uso de equipos de protección respiratoria - sistemas de comunicación entre interior y exterior - utilización de medios de extinción de incendios - Área de trabajo señalizada - Existen medios de lucha contra incendios, en buen estado y próximos - Se dispone de procedimiento/medios de rescate |  |  |  |  |  | Requisitos exigibles en determinadas circunstancias: (Señalar sólo aquello que corresponda y se haya realizado): - Señalización zona exterior de trabajo - Medición contaminantes específicos. Especificar: - Desaguar/limpiar - Iluminación portátil antideflagrante □Desconexión y enclavamiento del sistema energético - Válvulas cerradas y colocadas bridas ciegas en las tuberías - Arnés de seguridad y cuerda conectado a trípode □Para trabajos en caliente se dispone del correspondiente permiso de trabajo específico - Otras medidas de prevención necesarias (especificar): |  |  |  |
| Se requiere y dispone del siguiente Equipo de Protección Personal adicional (marcar el casillero que corresponda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vista | Facial | Manos | Pie | Cabeza | Respiratoria |  | Cuerpo | Auditiva | Otros |

2 Deberán adjuntarse a la presente aprobación de permiso de trabajo los siguientes documentos: registro de control de mediciones y acreditación de la entrega de “Identificación de riesgos/medidas preventivas”

1) Inspeccionada personalmente el área de trabajo y comprobado el cumplimiento de los requisitos indicados certifico que se han efectuado correctamente los trabajos preparatorios indicados. El Responsable de Ejecución del Trabajo Fdo.: Teléfono de contacto:

2) Comprobado el cumplimiento de los requisitos indicados certifico que se han efectuado correctamente los trabajos preparatorios indicados. El Responsable de la Emisión de la orden de trabajo Fdo.: Teléfono de contacto:

3) Enterado de la instrucción de trabajo, de los equipos a emplear y de las medidas de seguridad. El/los trabajador/es ejecutor/es del trabajo: Fdo.: Fdo.: Teléfono de contacto: Teléfono de contacto: Fdo.: Fdo.: Teléfono de contacto: Teléfono de contacto:

TERMINADO HORA: Es necesario renovación del Permiso: □ Si □ No 4) Fdo.: Responsable Ejecución trabajo 5) Fdo.: Responsable Emisión orden de trabajo

6.2.

| APROBACIÓN DE TRABAJO EN CALIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA OCURRENCIA DE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA O INCENDIO DETERMINA LA SUSPENSIÓN DEL PERMISO. - EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR CONSERJERIA (PEDIR EL TELEFONO) de lunes a sábado mañana en horario de 8 a 21 y sábados 9 a 14 horas - SEGURIDAD PATRULLA VIGILANCIA 609915775 Antigones 686094912, Paseo 619794589 de lunes a domingo 24 horas - Tomás Sánchez Conesa JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y UNIDAD TÉCNICA (MANTENIMIENTO Y OBRAS) 699379593 - 112 teléfono de emergencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validez.‐ Fecha de emisión: Hora: Desde Hasta: Localización exacta del trabajo: Entidad UPCT contratante: Responsable emisión orden de trabajo: Responsable de la ejecución de trabajo: Entidad UPCT/Empresa : Nombre y apellidos trabajador: Empresa: Nombre y apellidos trabajador: Empresa: Nombre y apellidos trabajador: Empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del trabajo a realizar (especificar herramientas y equipos de trabajo): Riesgos asociados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedimientos o Instrucciones complementarias aplicables entregadas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRUEBA DE GASES (a realizar por el Responsable de la Ejecución del Trabajo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hora |  | Resultado 1ª Muestra |  | Hora |  | Resultado 2ª Muestra |  | Hora |  | Resultado 3ª Muestra |  | Hora |  | Resultado 4ª Muestra |  |
| Oxígeno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % L.I.E. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobaciones previas al inicio del trabajo (a realizar por el Responsable de la Ejecución del trabajo): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI | NO |  | Observaciones |
| Se dispone de un procedimiento de trabajo/evaluación de riesgos específica para los trabajos a realizar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se ha verificado la atmósfera: Índice de explosividad L.I.E. 0%. Nivel de oxígeno entre 21 y 23% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpieza área de trabajo/eliminación productos inflamables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Purga y limpieza envases |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retirado todo material combustible en un radio de 10 m o protegido (mantas y mamparas ignífugas en perfectas condiciones) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Existen medios de lucha contra incendios, compatibles con el trabajo, en buen estado y próximos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área de trabajo delimitada y señalizada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipos y herramientas revisadas y en buen estado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los trabajadores tienen información/formación específica sobre los riesgos y medidas preventivas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Existe supervisión de los trabajos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desconexión y bloqueo energético |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Válvulas cerradas y colocadas bridas ciegas en las tuberías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros (especificar): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se requiere y se dispone del siguiente Equipo de Protección Personal adicional (marcar el casillero que corresponda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vista | Facial |  | Manos |  | Pie |  | Cabeza |  | Respiratoria |  | Cuerpo |  | Auditiva |  | Otros |  |  |

1) Inspeccionada personalmente el área de trabajo y comprobado el cumplimiento de los requisitos indicados certifico que se han efectuado correctamente los trabajos preparatorios indicados. El Responsable de Ejecución del Trabajo Fdo.: Teléfono de contacto:

2) Comprobado el cumplimiento de los requisitos indicados certifico que se han efectuado correctamente los trabajos preparatorios indicados. El Responsable de la Emisión de la orden de trabajo Fdo.: Teléfono de contacto:

3) Enterado de la instrucción de trabajo, de los equipos a emplear y de las medidas de seguridad. El/los trabajador/es ejecutor/es del trabajo: Fdo.: Fdo.: Teléfono de contacto: Teléfono de contacto: Fdo.: Fdo.: Teléfono de contacto: Teléfono de contacto:

TERMINADO HORA: Es necesario renovación del Permiso: □ Si □ No Comprobaciones posteriores a la finalización del trabajo ( a realizar por el Responsable de la Ejecución del Trabajo): - Limpieza del área una ver finalizada la operación - Guardia contra incendio al menos media hora después de finalizado el trabajo. 4) Fdo.: Responsable Ejecución trabajo 5) Fdo.: Responsable Emisión orden de trabajo

6.3.

| APROBACIÓN DE TRABAJO EN FRÍO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA OCURRENCIA DE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA O INCENDIO DETERMINA LA SUSPENSIÓN DEL PERMISO. - EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR CONSERJERIA (PEDIR EL TELEFONO) de lunes a sábado mañana en horario de 8 a 21 y sábados 9 a 14 horas - SEGURIDAD PATRULLA VIGILANCIA 609915775 Antigones 686094912, Paseo 619794589 de lunes a domingo 24 horas - Tomás Sánchez Conesa JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y UNIDAD TÉCNICA (MANTENIMIENTO Y OBRAS) 699379593 - 112 teléfono de emergencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validez.‐ Fecha de emisión: Hora: Desde Hasta: Localización exacta del trabajo: Entidad UPCT contratante: Responsable emisión orden de trabajo: Responsable de la ejecución de trabajo: Entidad UPCT/Empresa : Nombre y apellidos trabajador: Empresa: Nombre y apellidos trabajador: Empresa: Nombre y apellidos trabajador: Empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del trabajo a realizar (especificar herramientas y equipos de trabajo): Riesgos asociados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedimientos o Instrucciones complementarias aplicables entregadas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobaciones previas al inicio del trabajo (a realizar por el Responsable de la Ejecución del trabajo): |  |  |  |  |  |  |  | SI | NO |  | Observaciones |
| Se dispone de un procedimiento de trabajo/evaluación de riesgos específica para los trabajos a realizar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área o equipo libre de fluidos, gas‐aire, peligrosos (tóxicos, corrosivos, inflamables, reactivos, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área o equipo despresurizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se han vaciado y purgado las tuberías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Válvulas cerradas y colocadas bridas ciegas en las tuberías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desconexión y bloqueo energético |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área de trabajo delimitada y señalizada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipos y herramientas revisadas y en buen estado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los trabajadores tienen información/formación específica sobre los riesgos y medidas preventivas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Existe supervisión de los trabajos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Existen medios de lucha contra incendios, en buen estado y próximos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros (especificar): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se requiere y se dispone del siguiente Equipo de Protección Personal (marcar el casillero que corresponda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vista | Facial | Manos | Pie | Cabeza | Respiratoria | Cuerpo | Auditiva |  |  | Otros |  |

1) Inspeccionada personalmente el área de trabajo y comprobado el cumplimiento de los requisitos indicados certifico que se han efectuado correctamente los trabajos preparatorios indicados. El Responsable de Ejecución del Trabajo Fdo.: Teléfono de contacto:

2) Comprobado el cumplimiento de los requisitos indicados certifico que se han efectuado correctamente los trabajos preparatorios indicados. El Responsable de la Emisión de la orden de trabajo Fdo.: Teléfono de contacto:

3) Enterado de la instrucción de trabajo, de los equipos a emplear y de las medidas de seguridad. El/los trabajador/es ejecutor/es del trabajo: Fdo.: Fdo.: Teléfono de contacto: Teléfono de contacto: Fdo.: Fdo.: Teléfono de contacto: Teléfono de contacto:

TERMINADO HORA: Es necesario renovación del Permiso: □ Si □ No 4) Fdo.: Responsable Ejecución trabajo 5) Fdo.: Responsable Emisión orden de trabajo

6.4.

| APROBACIÓN DE TRABAJO OCASIONAL EN ALTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA OCURRENCIA DE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA O INCENDIO DETERMINA LA SUSPENSIÓN DEL PERMISO. - EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR CONSERJERIA (PEDIR EL TELEFONO) de lunes a sábado mañana en horario de 8 a 21 y sábados 9 a 14 horas - SEGURIDAD PATRULLA VIGILANCIA 609915775 Antigones 686094912, Paseo 619794589 de lunes a domingo 24 horas - Tomás Sánchez Conesa JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y UNIDAD TÉCNICA (MANTENIMIENTO Y OBRAS) 699379593 - 112 teléfono de emergencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validez.‐ Fecha de emisión: Hora: Desde Hasta: Localización exacta del trabajo: Entidad UPCT contratante: Responsable emisión orden de trabajo: Responsable de la ejecución de trabajo: Entidad UPCT/Empresa : Nombre y apellidos trabajador: Empresa: Nombre y apellidos trabajador: Empresa: Nombre y apellidos trabajador: Empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del trabajo a realizar (especificar herramientas y equipos de trabajo): Riesgos asociados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedimientos o Instrucciones complementarias aplicables entregadas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobaciones previas al inicio del trabajo (a realizar por el Responsable de la Ejecución del trabajo): |  |  |  |  |  |  |  | SI | NO |  | Observaciones |
| Se dispone de un procedimiento de trabajo/evaluación de riesgos específica para los trabajos a realizar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colocadas barandillas de protección en aberturas de paredes y tabiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colocadas protecciones en las aberturas en el suelo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Delimitada la zona de trabajo y señalizada (establecimiento de un perímetro de seguridad ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se dispone de sistemas anticaídas certificados y en buen estado3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En caso de utilizar escaleras, éstas cumplen las normas de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En caso de utilizar andamios, éstos cumplen las normas de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En caso de utilizar plataformas elevadoras, éstas cumplen las normas de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipos y herramientas revisadas y en buen estado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El trabajo se realiza como mínimo por dos trabajadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los trabajadores tienen información/formación específica sobre riesgos y medidas preventivas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presencia de recurso preventivo4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se han previsto medios de rescate en caso necesario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros (especificar): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se requiere y se dispone del siguiente Equipo de Protección Personal (marcar el casillero que corresponda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vista | Facial | Manos | Pie | Cabeza | Respiratoria | Cuerpo | Auditiva |  |  | Otros |  |

3 Los sistemas anticaídas deben estar formados por los siguientes equipos: a) Dispositivos de anclaje (fijos, móviles sobre una línea de vida o de peso muerto); b) Subsistema de conexión: dispositivo anticaídas (retráctiles o deslizantes sobre línea de anclaje rígida o flexible) y absorbedor de energía (solo o con elemento de amarre incorporado); c) arnés anticaídas

4 Cuando los trabajos conlleven riesgos especialmente graves de caída de altura, por las particulares características de la actividad, los procedimientos aplicados o el entorno del puesto de trabajo, deberá realizarse con la presencia de un recurso preventivo.

1) Inspeccionada personalmente el área de trabajo y comprobado el cumplimiento de los requisitos indicados certifico que se han efectuado correctamente los trabajos preparatorios indicados. El Responsable de Ejecución del Trabajo Fdo.: Teléfono de contacto:

2) Comprobado el cumplimiento de los requisitos indicados certifico que se han efectuado correctamente los trabajos preparatorios indicados. El Responsable de la Emisión de la orden de trabajo Fdo.: Teléfono de contacto:

3) Enterado de la instrucción de trabajo, de los equipos a emplear y de las medidas de seguridad. El/los trabajador/es ejecutor/es del trabajo: Fdo.: Fdo.: Teléfono de contacto: Teléfono de contacto: Fdo.: Fdo.: Teléfono de contacto: Teléfono de contacto:

TERMINADO HORA: Es necesario renovación del Permiso: □ Si □ No 4) Fdo.: Responsable Ejecución trabajo 5) Fdo.: Responsable Emisión orden de trabajo

6.5.

| APROBACIÓN DE TRABAJO EN ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS (ATEX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA OCURRENCIA DE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA O INCENDIO DETERMINA LA SUSPENSIÓN DEL PERMISO. - EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR CONSERJERIA (PEDIR EL TELEFONO) de lunes a sábado mañana en horario de 8 a 21 y sábados 9 a 14 horas - SEGURIDAD PATRULLA VIGILANCIA 609915775 Antigones 686094912, Paseo 619794589 de lunes a domingo 24 horas - Tomás Sánchez Conesa JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y UNIDAD TÉCNICA (MANTENIMIENTO Y OBRAS) 699379593 - 112 teléfono de emergencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validez.‐ Fecha de emisión: Hora: Desde Hasta: Localización exacta del trabajo: Entidad UPCT contratante: Responsable emisión orden de trabajo: Responsable de la ejecución de trabajo: Entidad UPCT/Empresa : Nombre y apellidos trabajador: Empresa: Nombre y apellidos trabajador: Empresa: Nombre y apellidos trabajador: Empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del trabajo a realizar (especificar herramientas y equipos de trabajo): Riesgos asociados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedimientos o Instrucciones complementarias aplicables entregadas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobaciones previas al inicio del trabajo (a realizar por el Responsable de la Ejecución del trabajo): |  |  |  |  |  |  |  | SI |  | NO | Observaciones |
| Se dispone de un procedimiento de trabajo/evaluación de riesgos específica para los trabajos contratados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se ha verificado la atmósfera: concentración inferior al L.I.E. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpieza área de trabajo/eliminación productos inflamables y/o combustibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipos y herramientas adecuados a la zona ATEX y en buen estado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suelos y materiales que puedan arder cubiertos con materiales incombustibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enclavamiento del proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Existen medios de lucha contra incendios, compatibles con el trabajo, en buen estado y próximos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iluminación estanca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eliminadas o controladas las posibles fuentes de ignición (llamas, superficies calientes, chispas, campos electromagnéticos, material eléctrico, electricidad estática, radiación ionizante, ultrasonidos, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eliminados los depósitos de polvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inertizada la atmósfera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistemas de detección de gases |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partes metálicas conectadas a una red equipotencial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los trabajadores tienen información/formación específica sobre los riesgos y medidas preventivas en ATEX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Existe supervisión de los trabajos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ropa de trabajo adecuada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros (especificar): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se requiere y se dispone del siguiente Equipo de Protección Personal (marcar el casillero que corresponda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vista | Facial | Manos | Pie | Cabeza | Respiratoria | Cuerpo | Auditiva |  | Otros |  |  |

1) Inspeccionada personalmente el área de trabajo y comprobado el cumplimiento de los requisitos indicados certifico que se han efectuado correctamente los trabajos preparatorios indicados. El Responsable de Ejecución del Trabajo Fdo.: Teléfono de contacto:

2) Comprobado el cumplimiento de los requisitos indicados certifico que se han efectuado correctamente los trabajos preparatorios indicados. El Responsable de la Emisión de la orden de trabajo Fdo.: Teléfono de contacto:

3) Enterado de la instrucción de trabajo, de los equipos a emplear y de las medidas de seguridad. El/los trabajador/es ejecutor/es del trabajo: Fdo.: Fdo.: Teléfono de contacto: Teléfono de contacto: Fdo.: Fdo.: Teléfono de contacto: Teléfono de contacto:

TERMINADO HORA: Es necesario renovación del Permiso: □ Si □ No 4) Fdo.: Responsable Ejecución trabajo 5) Fdo.: Responsable Emisión orden de trabajo

# ANEXOS

  - Registro de vigilancia (recurso preventivo)

7.1 Registro de vigilancia (recurso preventivo)

A RELLENAR POR EL RESPONSABLE DE LA EMPRESA QUE REALIZARÁ LOS TRABAJOS

NOMBRE de la persona designada como Recurso Preventivo:

Marcar la situación que requiere la presencia del recurso preventivo: 🗌 Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura 🗌 Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento 🗌 Utilización de máquinas sin declaración CE de conformidad (Anexo IV de los RD 1435/92 y RD 56/95, modificados por RD 1644/2008.) que presenten riesgos para el trabajador 🗌 Trabajos en espacios confinados 🗌Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión (excepto trabajos en inmersión con equipo subacuático) 🗌Otros (especificar):

UBICACIÓN recomendada para realizar la vigilancia:

DOCUMENTACIÓN entregada a la persona designada como Recurso Preventivo: 🗌 Evaluación de Riesgos y Medidas Preventivas del trabajo específico a desarrollar 🗌 Procedimiento/s de trabajo 🗌 Instrucciones de trabajo 🗌 Protocolo de actuación en caso de emergencia 🗌 Otros (especificar):

Fecha: Nombre y Firma de la persona responsable:

A RELLENAR POR EL RECURSO PREVENTIVO

¿se DISPONE de las medidas preventivas previstas en la planificación? ¿son SUFICIENTES? ¿Son EFICACES las medidas previstas respecto a los riesgos? ¿Son ADECUADAS las actividades preventivas a los riesgos previstos o a la aparición de riesgos no previstos? En caso negativo ¿se ha comunicado de forma inmediata a la persona responsable?

Observaciones:

¿Se observa un DEFICIENTE CUMPLIMIENTO de las actividades preventivas? Se han dado las INDICACIONES necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas ¿Se ha COMUNICADO de forma inmediata a la persona responsable?

Observaciones:

Firma Responsable empresa: Firma Recurso Preventivo:

## DEFINICIONES

Espacio confinado: espacio parcial o totalmente cerrado, con ventilación natural desfavorable, que no está diseñado para ser ocupado de forma permanente o continuada por trabajadores; con aberturas limitadas de entrada o salida por su ubicación, tamaño o medios de acceso; y que puede representar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores especialmente por la presencia de atmósferas peligrosas por deficiencia de oxígeno o acumulación de contaminantes químicos o inflamables, o debido a su diseño, construcción, localización, materiales o sustancias contenidos o actividades llevadas a cabo en su interior.

Atmósfera explosiva: la mezcla con el aire, en condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos, en la que, tras una ignición, la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada. Las áreas de riesgo se clasifican en zonas teniendo en cuenta la frecuencia con que se producen atmósferas explosivas y su duración. Clasificación emplazamientos peligrosos: Emplazamientos Clase I (gases, vapores o nieblas):

- Zona 0: área de trabajo en la que una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla está presente de modo permanente, o por un periodo de tiempo prolongado, o con frecuencia.

- Zona 1: área de trabajo en la que es probable, en condiciones normales de explotación, la formación ocasional de una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla.

- Zona 2: área de trabajo en la que no es probable, en condiciones normales de explotación, la formación de una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla o en la que, en caso de formarse, dicha atmósfera explosiva sólo permanece durante breves períodos de tiempo.

Emplazamientos Clase II (polvos) (nubes)

- Zona 20: área de trabajo en la que una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo está presente de modo permanente, o por un periodo de tiempo prolongado, o con frecuencia.

- Zona 21: área de trabajo en la que es probable, en condiciones normales de explotación, la formación ocasional de una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo combustible en el aire.

- Zona 22: área de trabajo en la que no es probable, en condiciones normales de explotación, la formación de una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo combustible en el aire o en la que, en caso de formarse, dicha atmósfera explosiva sólo permanece durante breves períodos de tiempo.

Recurso preventivo: figura introducida por la Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales en su artículo 32 bis, para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en determinados supuestos y situaciones de especial riesgo y peligrosidad, comprobando su eficacia y adecuación a los riesgos o a la aparición de riesgos no previstos, garantizando la estricta observancia de los

métodos de trabajo y, por tanto, el control del riesgo. Su presencia en el centro de trabajo será necesaria en determinados casos, contemplados en el citado artículo y desarrollados por el Real Decreto 604/2006 de modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención en el apartado 1 del artículo 22 bis, que se citan a continuación:

- Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.

- Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales:

  - Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.

  - Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.

  - Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal declaración con carácter obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación.

  - Trabajos en espacios confinados.

  - Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo los trabajos en inmersión con equipo subacuático.

- Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas

Respecto a las personas que pueden actuar como recursos preventivos, la Ley 54/2003 en el artículo 32.bis apartado 2, indica: “Se considera recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguientes:

  - Uno o varios trabajadores designados de la empresa.

  - Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.

  - Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí.

El apartado 4 del mismo artículo, añade: “No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de forma

expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos que hacen necesaria su presencia y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico. En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos del empresario”.

HISTÓRICO DE CAMBIOS

| VERSIÓN | MOTIVO | FECHA |
| --- | --- | --- |
| I.O.P.:T.E.C. 00 | GENERACIÓN | 26/02/2024 |